附件1
	铅山服务区厕位改造工作量清单

	序号
	名称
	项目特征描述
	计量 
单位
	数量
	品牌名称

	1
	卫生洁具拆除
	拆除蹲便器
	套
	20
	/

	2
	平面块料拆除
	铲除地面砖
	㎡
	38.4
	/



	3
	余方弃置
	平面运出垃圾;

人工装车石渣;

自卸汽车运石渣运距≤3km。
	m³
	10
	/

	4
	块料楼地面
	块料面层陶瓷地面砖 0.36m，防滑砖规格600x600㎜；

防水处理。
	㎡
	38.4
	/

	5
	坐便器
	超漩喷射虹吸式大便器安装连体水箱；

寸:700X370X770mm;

3/6L双档节水设计，包含全套安装配件，且符合国家标准。
	组
	20
	法陶卫浴

九牧卫浴

箭牌卫浴

	6
	塑料管
	PVC塑料排水管 De110;

直径110mm; 管壁厚度2mm。
	m
	22
	联塑


